消防主机报警控制系统故障问题整改预算清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量/单位** |
| 1 | 松江烟感 | 60个 |
| 2 | 松江声光报警器 | 10个 |
| 3 | 消火栓报警按钮 | 20个 |
| 4 | 手动报警按钮 | 10个 |
| 5 | 青岛烟感 | 40个 |
| 6 | 报警系统模块 | 20个 |
| 7 | 其它 | 含设备拆卸、安装、编码，调试，编程，现场逐个试验及松江北大主机电路、控制器、北大青岛主机电话维修 |
| 8 |