## Sheet1
南华大学附属第七医院/湖南省荣军优抚医院常用消防设备及器材价目表
序号 | 名称型号 | 单位 | 品牌
1 | 购4kg干粉ABCE灭火器 | 个 | 联塑
2 | 购消防过滤式呼吸器 | 个 | 联塑
3 | 购呼吸器箱 | 只 | 平安
4 | 购消防灭火龙装置 | 个 | 及安盾
5 | 4kg干粉灭火器维修换药 | 个 | 柳润
6 | 购（4X2）灭火器箱 | 只 | 久远
7 | 购（4X4）灭火器箱 | 只 | 久远
8 | 35kg干粉推车维修换药 | 台 | 柳润
9 | 65-8型10型加厚内胶消防水带 | 根 | 平安
10 | 购65型消防水枪 | 支 | 高邮
11 | 购65型消防水带接扣卡环喉扎 | 付 | 高邮
12 | 购消防专用应急灯 | 盏 | 奇辉
13 | 购感烟探测器 | 个 | 奇辉
14 | 购感温探测器 | 个 | 松江/北大青鸟
15 | 购各种报警系统模块 | 个 | 松江/北大青鸟
16 | 购消火栓报警按钮 | 个 | 松江/北大青鸟
17 | 购手动报警按钮 | 个 | 松江/北大青鸟
18 | 购声光报警器 | 个 | 松江/北大青鸟
19 | 购消防广播 | 个 | 松江/北大青鸟
20 | 购内嵌式消防指示牌 | 块 | 盛世
21 | 购明装式消防指示牌 | 块 | 奇辉
22 | 购二氧化碳灭火器 | 个 | 浙海薇
23 | 购21-65消火栓箱/（不锈钢） | 片 | 平安
24 | 购闭门器 | 付 | 坚朗
25 | 购顺序器 | 付 | 坚朗
26 | 二氧化碳灭火器维修换药 | kg | 柳润
27 | 购消火栓65型阀 | 个 | 平安
28 | 购消火栓门（不锈钢） | 片 | 平安
29 | 购消防管100卡环 | 个 | 富华
30 | 乙级钢质防水门 | 樘 | 福旺祥
31 | 消火栓卷盘 | 盘 | 复兴
32 | 消火栓卷盘阀 | 个 | 复兴
33 | 隐形喷淋头 | 个 | 复兴
34 | 全铜25球阀 | 个
35 | 25内丝弯头 | 个
36 | 65内丝直接 | 个
37 | 25锤锌钢管 | 根 | 多友
38 | 65锤锌钢管 | 根 | 多友
39 | 40角铁 | 根
40 | 七氟丙烷药剂 | kg | 金鼎
41 | 管牙接扣 | 付 | 高邮
42 | 不锈钢指示牌 | 块 | 奇辉
43 | 1.5全铜双胶线 | 卷 | 西湖
44 | 灭火毯 | 床
45 | 消防多功能强光手电 | 支
46 | 1.2米地上消火栓 | 台 | 复兴
47 | 100镀锌钢管 | 根 | 多友
48 | 150镀锌钢管 | 根 | 多友
49 | 12款消防战斗服装／裤子 | 套 | 橙色科技
50 | 12款消防战斗靴 | 双 | 橙色科技
51 | 12款消防头盔 | 顶 | 橙色科技
52 | 12款消防腰带 | 根 | 橙色科技
53 | 12款消防手套 | 双 | 橙色科技
54 | 消防扳手 | 把 | 中国消防
55 | 消防分水器 | 台 | 高邮
56 | DN100铜杆闸阀 | 台 | 良科
57 | 丝口浮球阀（铜头／不锈钢） | 套 | 良科
58 | DN50pv铜阀 | 个
59 | 3kg水基灭火器 | 个 | 中沃加
60 | 室外消火栓防冻套 | 个
61 | 甲级防火门 | 樘 | 福旺祥
62 | 消防电话分机 | 个 | 松江/北大青鸟
63 | 3kg水基灭火器更换 | 个 | 柳润
64 | 稳压水泵 | 台 | 邦江
65 | 电接压力表 | 个 | 富阳
66 | 未端压力表 | 个 | 富阳
67 | 保温材料 | 米
68 | 铝箔胶带8cm／45米／卷 | 卷
69 | 悬挂式6㎏干粉灭火器 | 个 | 平安
70 | 油漆3㎏ | 桶 | 湘江
71 | DN100沟槽蝶阀 | 台 | 良科
72 | DN100止回阀 | 台 | 良科
73 | 消防报警主机专用电池 | 个 | 劲博
74 | DN100法兰片 | 块 | 潜水艇
75 | 消防地贴指示 | 张
76 | 风机油帆布 | 米
77 | 防火门不锈钢包边 | 樘
78 | 防火门合页 | 付 | 山河工品
79 | 烟务弹 | 个 | 海湾
80 | 800/1000 稳压罐（1000x1.2MPax4mm） | 个 | 杭甬
81 | 楼层显示器 | 台 | 松江/北大青鸟
82 | 灭火器压力表 | 个 | 富仪
83 | 灭火器机头 | 个
84 | 灭火器粉管 | 根
85 | 麻袋 | 个
86 | 报警器呼叫话筒 | 个
87 | 警示胶贴 | 卷
88 | 七氟丙烷钢瓶检测 | 个 | 金鼎
89 | 七氟丙烷钢瓶气头阀 | 个 | 金鼎
90 | 液位显示器 | 台 | 维迪亚斯
91 | 喷淋头 | 个 | 复兴
92 | 胶布 | 卷
93 | 麻绳生料带（新型密封带） | 卷
94 | 螺丝 16-40 | 个
95 | 密封圈 | 个
96 | 24 ㎏二氧化碳推车 | 台 | 平安
97 | 25L 水基推车 | 台 | 平安
98 | 45L 水基推车 | 台 | 平安
99 | 阀门 DN50 | 个 | 良科
100 | 阀门 DN40 | 个 | 良科
101 | 压力表 16 | 个 | 富仪
102 | 辅助材料 | 批
103 | 报警系统主机功放 | 台 | 松江/北大青鸟
104 | 报警器特制保险 | 个 | 松江/北大青鸟
105 | 湿式报警阀门 | 台 | 复兴
106 | 水力警铃 | 台 | 复兴
107 | 未端阀组 | 套 | 复兴
108 | 气溶胶灭火棒 | 支 | 及安盾
109 | 排烟风机 1.5kw | 台 | 明桂通
110 | 排烟风机 3.0kw | 台 | 明桂通
111 | 排烟风机 7.5kw | 台 | 明桂通
112 | 止回阀40 | 台 | 良科
113 | 止回阀 50 | 台 | 良科
114 | 手柄对夹碟阀40/50 | 台 | 良科
115 | 软接头40 | 个 | 良科
116 | 软接头 50 | 个 | 良科
117 | 软接头65 | 个 | 良科
118 | 软接头 100 | 个 | 良科
119 | 软接头 150 | 个 | 良科
120 | 碟阀 65 | 台 | 良科
121 | 碟阀 100 | 台 | 良科
122 | 碟阀 150 | 台 | 良科
123 | 不锈钢对夹止回阀40 | 台 | 良科
124 | 不锈钢对夹止回阀50 | 台 | 良科
125 | 2 ㎏车用干粉灭火器 | 个 | 联塑
126 | 消防疏散指示牌（不锈钢） | 块 | 奇辉
127 | 防爆应急灯 | 盏 | 奇辉
128 | 防爆指示牌 | 块 | 奇辉
129 | 防爆灯 | 个 | 奇辉
130 | 消防装备柜 | 个 | 颜氏
131 | 压力表不锈钢螺杆 | 个
132 | 真空压力表YB100 | 块 | 富阳
133 | 低压压力表（开关） | 块 | 富阳
134 | 铜球阀DN50 | 个 | 潜水艇
135 | 无缝管单头丝 | 个
136 | 绝缘线 | 组 | 西湖
137 | 中间继电器 | 套 | 施耐德
138 | 安装辅材 | 项
139 | 铜杆闸阀DN150 | 个 | 良科
140 | 法兰片DN150 | 块 | 潜水艇
141 | 钢卡150 | 个
142 | 密封圈DN150 | 片
143 | 机械通风机DZ300/2200/2 | 台 | 明桂通
144 | 空气开关 | 个 | 德力西
145 | 6平全铜电缆 | 米 | 西湖
146 | 机械开洞 | 个
147 | 电控柜kQK-XFYJ-30 | 台 | 德力西
148 | 电控柜kQk-XFYJ-22 | 台 | 德力西
149 | 电缆YJV3×16+1×10 | 米 | 西湖
150 | 电缆YJV3×10+1×6 | 米 | 西湖
151 | 铜鼻子（50/25/16/）×8/10×6 | 个 | 茂光
152 | 线管DN50 | 米 | 多友
153 | 电控柜底座（混凝土） | 个
154 | 辅材 | 项
155 | 电控柜拆装搬运调试 | 台
156 | 电缆安装 | 套
157 | 购35㎏ABCE干粉灭火器 | 台 | 联塑
158 | 北大青鸟电话盘维修 | 台 | 北大青鸟
159 | 2.5镀锌线管 | 米 | 联塑
160 | 防火门门把手 | 付
161 | 防火卷帘门开关 | 个 | 登科
162 | 防火卷帘门控制箱 | 个 | 登科
163 | 防火卷帘门电机 | 台 | 登科
164 | 北大青鸟主电源维修 | 块 | 松江/北大青鸟
165 | 北大青鸟主电源 | 块 | 松江/北大青鸟
166 | 北大青鸟回路板维修 | 块 | 松江/北大青鸟
167 | 北大青鸟回路板 | 块 | 松江/北大青鸟
168 | 上海松江主电源新/维修 | 块 | 松江/北大青鸟
169 | 上海松柏回路板新/维修 | 块 | 松江/北大青鸟
170 | 北大青鸟/上海松江技术员调试/编程 | 次 | 松江/北大青鸟
171 | 电缆Rvv3×2.5 | 米 | 西湖
172 | 电缆Rvv4×2.5 | 米 | 西湖
173 | 电缆Rvv8×2.5 | 米 | 西湖
174 | 电缆Rvv16×1.5 | 米 | 西湖
175 | DN110电缆线保护管 | 米 | 联塑
176 | DN110线管直接 | 个 | 富华
177 | DN110弯头 | 个 | 富华
178 | 端子箱 | 个 | 海弯
179 | 端子排 | 个 | 德力西
180 | 220V/24V | 个 | 德力西
备注 | 控制金额 | 11万